نحوه  قرائت ودریافت اطلاعات از رله MICOM P921

هنگام عملکرد رله چراغ تریپ آن روشن می شود

ومی توان با روشن شدن هر Led نحوه عملکرد را متوجه گردید.

با زدن پی در پی کلید دفترچه سایر اطلاعات عملکرد را مشاهده نمود.

کلا در مایکام، تا زمانی که دیسپاچینگ اجازه نداده، ریست نکنید.

نحوه  قرائت ودریافت اطلاعات از رله MICOM P921

هنگام عملکرد رله چراغ تریپ آن روشن می شود

ومی توان با روشن شدن هر Led نحوه عملکرد را متوجه گردید.

با زدن پی در پی کلید دفترچه سایر اطلاعات عملکرد را مشاهده نمود.

کلا در مایکام، تا زمانی که دیسپاچینگ اجازه نداده، ریست نکنید.